## Compra MA+Alta
PLANO DE COMPRAS — Criticidade Muito Alta + Alta
Tabela dinâmica do Excel. Clique duas vezes em qualquer número para ver o detalhamento. Arraste campos (Tipo, Status, Posto, Localidade, Tensão…) no painel à direita. Elaboração 16/07/2026.
Data
Material | Qtd de peças | Valor total (R$)
647877+649399 · Bateria + rádio | 1 | 14612.08
651638 · Controle de regulador c/ nobreak | 3 | 88336.17
690001 · Tanque / Parte ativa — Religador 13,8 kV | 8 | 174285.76
690005 · Tanque / Parte ativa — Religador 34,5 kV | 13 | 495969.24
690241 · Célula — Regulador 34,5 kV / 400 kVA | 4 | 507575.2
690916 · Controle — Religador 13,8 kV | 5 | 169084.1
692263 · Controle — Religador 34,5 kV | 7 | 266663.04
90556 · Chave faca | 1 | 736.43
Total Result | 42 | 1717262.02

## Base Compra
Ativo | Tipo | Localidade | Posto | Criticidade | Status | SS | Tensão | Marca | Material | Código | Qtd | Valor Unitário | Valor Total
7900117013 | Religador | PARAISO DO TOCANTINS | ETO-COEP | Muito Alta | Equipamento entregue ao COCM | ETO-COEP 00084/2026 | 13,8 | COOPER F6 | 690001 · Tanque / Parte ativa — Religador 13,8 kV | 690001 | 1 | 21785.72 | 21785.72
7900117013 | Religador | PARAISO DO TOCANTINS | ETO-COEP | Muito Alta | Equipamento entregue ao COCM | ETO-COEP 00084/2026 | 13,8 | COOPER F6 | 690916 · Controle — Religador 13,8 kV | 690916 | 1 | 33816.82 | 33816.82
7900453110 | Religador | SANTA RITA DO TOCANTINS | ETO-COEP | Muito Alta | Em processo de aquisição | ETO-COEP 00087/2026 | 34,5 | COOPER F6 | 690005 · Tanque / Parte ativa — Religador 34,5 kV | 690005 | 1 | 38151.48 | 38151.48
7900453110 | Religador | SANTA RITA DO TOCANTINS | ETO-COEP | Muito Alta | Em processo de aquisição | ETO-COEP 00087/2026 | 34,5 | COOPER F6 | 692263 · Controle — Religador 34,5 kV | 692263 | 1 | 38094.72 | 38094.72
7900573047 | Religador | FIGUEIROPOLIS | ETO-RD-GU | Alta | Equipamento entregue ao COCM | ETO-RD-GU 00712/2026 | 13,8 | COOPER F6 | 690001 · Tanque / Parte ativa — Religador 13,8 kV | 690001 | 1 | 21785.72 | 21785.72
7900573047 | Religador | FIGUEIROPOLIS | ETO-RD-GU | Alta | Equipamento entregue ao COCM | ETO-RD-GU 00712/2026 | 13,8 | COOPER F6 | 690916 · Controle — Religador 13,8 kV | 690916 | 1 | 33816.82 | 33816.82
7900594026 | Religador | PONTE ALTA TOCANTINS | ETO-RD-PO | Muito Alta | Equipamento entregue ao COCM | ETO-PROT 000148/2026 | 34,5 | COOPER F6 | 690005 · Tanque / Parte ativa — Religador 34,5 kV | 690005 | 1 | 38151.48 | 38151.48
7900594026 | Religador | PONTE ALTA TOCANTINS | ETO-RD-PO | Muito Alta | Equipamento entregue ao COCM | ETO-PROT 000148/2026 | 34,5 | COOPER F6 | 692263 · Controle — Religador 34,5 kV | 692263 | 1 | 38094.72 | 38094.72
7903112004 | Religador | ARAGUAINA | ETO-COEP | Alta | Em processo logístico | ETO-COEP 00184/2025 | 34,5 | COOPER F6 | 690005 · Tanque / Parte ativa — Religador 34,5 kV | 690005 | 1 | 38151.48 | 38151.48
7903112004 | Religador | ARAGUAINA | ETO-COEP | Alta | Em processo logístico | ETO-COEP 00184/2025 | 34,5 | COOPER F6 | 692263 · Controle — Religador 34,5 kV | 692263 | 1 | 38094.72 | 38094.72
7908686014 | Religador | PIUM | ETO-RD-PS | Muito Alta | Equipamento entregue ao COCM | ETO-RD-PS 00302/2026 | 34,5 | NOJA RC10 | 690005 · Tanque / Parte ativa — Religador 34,5 kV | 690005 | 1 | 38151.48 | 38151.48
7908705049 | Religador | AURORA DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | Muito Alta | Equipamento entregue ao COCM | ETO-RD-DP 00409/2026 | 13,8 | COOPER F6 | 690001 · Tanque / Parte ativa — Religador 13,8 kV | 690001 | 1 | 21785.72 | 21785.72
7908705049 | Religador | AURORA DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | Muito Alta | Equipamento entregue ao COCM | ETO-RD-DP 00409/2026 | 13,8 | COOPER F6 | 690916 · Controle — Religador 13,8 kV | 690916 | 1 | 33816.82 | 33816.82
7920024127 | Religador | PALMEIRAS DO TOCANTINS | ETO-COEP | Alta | Em processo de aquisição | ETO-COEP 00120/2025 | 34,5 | SCHNEIDER ADVC | 690005 · Tanque / Parte ativa — Religador 34,5 kV | 690005 | 1 | 38151.48 | 38151.48
7920024127 | Religador | PALMEIRAS DO TOCANTINS | ETO-COEP | Alta | Em processo de aquisição | ETO-COEP 00120/2025 | 34,5 | SCHNEIDER ADVC | 692263 · Controle — Religador 34,5 kV | 692263 | 1 | 38094.72 | 38094.72
7920024127 | Religador | PALMEIRAS DO TOCANTINS | ETO-COEP | Alta | Em processo de aquisição | ETO-COEP 00120/2025 | 34,5 | SCHNEIDER ADVC | 90556 · Chave faca | 90556 | 1 | 736.43 | 736.43
7923673004 | Religador | ARAGUAINA | ETO-COEP | Muito Alta | Em processo de aquisição | ETO-COEP 00124/2026 | 13,8 | ARTECHE P500 | 690001 · Tanque / Parte ativa — Religador 13,8 kV | 690001 | 1 | 21785.72 | 21785.72
7923673004 | Religador | ARAGUAINA | ETO-COEP | Muito Alta | Em processo de aquisição | ETO-COEP 00124/2026 | 13,8 | ARTECHE P500 | 690916 · Controle — Religador 13,8 kV | 690916 | 1 | 33816.82 | 33816.82
7925087021 | Religador | PARANA | ETO-RD-GU | Alta | Equipamento entregue ao COCM | ETO-RD-GU 00711/2026 | 34,5 | NOJA RC10 | 690005 · Tanque / Parte ativa — Religador 34,5 kV | 690005 | 1 | 38151.48 | 38151.48
7925744087 | Religador | GOIANORTE | ETO-COEP | Muito Alta | Em processo de aquisição | ETO-COEP 00059/2026 | 34,5 | NOJA RC10 | 690005 · Tanque / Parte ativa — Religador 34,5 kV | 690005 | 1 | 38151.48 | 38151.48
7925871077 | Religador | GOIATINS | ETO-COEP | Muito Alta | Em processo de aquisição | ETO-COEP 00048/2026 | 34,5 | NOJA RC10 | 690005 · Tanque / Parte ativa — Religador 34,5 kV | 690005 | 1 | 38151.48 | 38151.48
7926089013 | Religador | PARAISO DO TOCANTINS | ETO-COEP | Alta | Em processo de aquisição | ETO-COEP 00078/2026 | 34,5 | NOJA RC10 | 690005 · Tanque / Parte ativa — Religador 34,5 kV | 690005 | 1 | 38151.48 | 38151.48
7927169001 | Religador | PORTO NACIONAL | ETO-RD-PA | Alta | Equipamento entregue ao COCM | ETO-RD-PA 00432/2026 | 13,8 | NOJA RC10 | 690001 · Tanque / Parte ativa — Religador 13,8 kV | 690001 | 1 | 21785.72 | 21785.72
7927169001 | Religador | PORTO NACIONAL | ETO-RD-PA | Alta | Equipamento entregue ao COCM | ETO-RD-PA 00432/2026 | 13,8 | NOJA RC10 | 690916 · Controle — Religador 13,8 kV | 690916 | 1 | 33816.82 | 33816.82
7927413001 | Religador | PORTO NACIONAL | ETO-COEP | Muito Alta | Em processo de aquisição | ETO-COEP 00141/2026 | 34,5 | NOJA RC10 | 690005 · Tanque / Parte ativa — Religador 34,5 kV | 690005 | 1 | 38151.48 | 38151.48
7927413001 | Religador | PORTO NACIONAL | ETO-COEP | Muito Alta | Em processo de aquisição | ETO-COEP 00141/2026 | 34,5 | NOJA RC10 | 692263 · Controle — Religador 34,5 kV | 692263 | 1 | 38094.72 | 38094.72
7927646026 | Religador | PONTE ALTA TOCANTINS | ETO-COEP | Alta | Em processo de aquisição | ETO-COEP 00029/2026 | 34,5 | NOJA RC10 | 690005 · Tanque / Parte ativa — Religador 34,5 kV | 690005 | 1 | 38151.48 | 38151.48
7929376022 | Religador | BABACULANDIA | ETO-COEP | Muito Alta | Em processo logístico | ETO-COEP 00120/2026 | 34,5 | NOJA RC10 | 692263 · Controle — Religador 34,5 kV | 692263 | 1 | 38094.72 | 38094.72
7931608059 | Religador | TAQUARALTO | ETO-COEP | Muito Alta | Em processo de aquisição | ETO-COEP 00040/2026 | 13,8 | NOJA RC10 | 690001 · Tanque / Parte ativa — Religador 13,8 kV | 690001 | 1 | 21785.72 | 21785.72
7931608059 | Religador | TAQUARALTO | ETO-COEP | Muito Alta | Em processo de aquisição | ETO-COEP 00040/2026 | 13,8 | NOJA RC10 | 647877+649399 · Bateria + rádio | 647877+649399 | 1 | 14612.08 | 14612.08
7931610122 | Religador | PALMAS | ETO-RD-PA | Muito Alta | Equipamento entregue ao COCM | ETO-RD-PA 00433/2026 | 13,8 | NOJA RC10 | 690001 · Tanque / Parte ativa — Religador 13,8 kV | 690001 | 1 | 21785.72 | 21785.72
7933766059 | Religador | TAQUARALTO | ETO-RD-PA | Muito Alta | Equipamento entregue ao COCM | ETO-RD-PA 00431/2026 | 13,8 | NOJA RC10 | 690001 · Tanque / Parte ativa — Religador 13,8 kV | 690001 | 1 | 21785.72 | 21785.72
7947203070 | Religador | RIO SONO | ETO-COEP | Muito Alta | Em processo de aquisição | ETO-COEP 00131/2026 | 34,5 | TAVRIDA | 690005 · Tanque / Parte ativa — Religador 34,5 kV | 690005 | 1 | 38151.48 | 38151.48
7947203070 | Religador | RIO SONO | ETO-COEP | Muito Alta | Em processo de aquisição | ETO-COEP 00131/2026 | 34,5 | TAVRIDA | 692263 · Controle — Religador 34,5 kV | 692263 | 1 | 38094.72 | 38094.72
7953610256 | Religador | MATEIROS | ETO-COEP | Alta | Em processo logístico | ETO-COEP 00050/2026 | 34,5 | NOJA RC10 | 690005 · Tanque / Parte ativa — Religador 34,5 kV | 690005 | 1 | 38151.48 | 38151.48
5800371025 | Regulador | ARAPOEMA | ETO-COEP | Alta | Equipamento entregue ao COCM | ETO-COEP 00187/2025 | 34,5 | ITB / RUA (controle a enviar) | 651638 · Controle de regulador c/ nobreak | 651638 | 1 | 29445.39 | 29445.39
5800859011 | Regulador | TUPIRAMA | ETO-COEP | Muito Alta | Em processo logístico | ETO-COEP 00115/2026 | 13,8 | ITB / RUA | 651638 · Controle de regulador c/ nobreak | 651638 | 1 | 29445.39 | 29445.39
5803327001 | Regulador | PORTO NACIONAL | ETO-RD-PA | Alta | Equipamento entregue ao COCM | ETO-RD-PA 00434/2026 | 13,8 | TOSHIBA / RUA | 651638 · Controle de regulador c/ nobreak | 651638 | 1 | 29445.39 | 29445.39
5854566043 | Regulador | SILVANOPOLIS | ETO-COEP | Muito Alta | Em processo logístico | ETO-COEP 00160/2025 | 34,5 | ITB / RUA | 690241 · Célula — Regulador 34,5 kV / 400 kVA | 690241 | 1 | 126893.8 | 126893.8
5856070091 | Regulador | ALMAS | ETO-COEP | Muito Alta | Em processo de aquisição | ETO-COEP 00130/2026 | 34,5 | ITB / RUA | 690241 · Célula — Regulador 34,5 kV / 400 kVA | 690241 | 3 | 126893.8 | 380681.4

## Compra (estático)
PLANO DE COMPRAS — consolidado por código (Muito Alta + Alta)
Cópia estática, caso a tabela dinâmica não abra. Mesmos números. Elaboração 16/07/2026.
Tipo | Código | Descrição do material | Qtd | Valor unitário (R$) | Valor total (R$)
Regulador | 690241 | Célula — Regulador 34,5 kV / 400 kVA | 4 | 126893.8 | 507575.2
Regulador | 651638 | Controle de regulador c/ nobreak | 3 | 29445.39 | 88336.17
Religador | 690005 | Tanque / Parte ativa — Religador 34,5 kV | 13 | 38151.48 | 495969.24
Religador | 692263 | Controle — Religador 34,5 kV | 7 | 38094.72 | 266663.04
Religador | 690001 | Tanque / Parte ativa — Religador 13,8 kV | 8 | 21785.72 | 174285.76
Religador | 690916 | Controle — Religador 13,8 kV | 5 | 33816.82 | 169084.1
Religador | 647877+649399 | Bateria + rádio | 1 | 14612.08 | 14612.08
Religador | 90556 | Chave faca | 1 | 736.43 | 736.43
TOTAL |  |  | 42 |  | 1717262.02